河高环审〔2023〕26号

关于广东广林实业有限公司年产2000台冷却塔建设项目环境影响报告表的批复

广东广林实业有限公司：

贵单位报批的《广东广林实业有限公司年产2000台冷却塔建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东广林实业有限公司年产2000台冷却塔建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新技术开发区科技七路16号，为租赁经营。项目总投资5000万元，占地面积8055平方米，建筑面积8808平方米。项目建成后拟年产冷却塔2000台。项目劳动定员50人，在厂内住宿。年工作300天，每天工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却用水循环使用，不外排；水帘柜废水和喷淋废水循环使用，定期更换交由有危废处理资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）两者较严值后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。手糊成型、固化脱模、喷胶废气收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后由15米排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值较严者，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值；注塑废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由15米排气筒（DA002）高空排放，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；打磨粉尘收集后经布袋除尘设施处理达标后由15米排气筒（DA003）高空排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；焊接烟尘收集后经焊烟净化器处理达标后由15米高排气筒（DA004）高空排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；少量的机加工金属粉尘呈无组织排放，加强车间换气，减少对周边环境的影响。

项目非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值；苯乙烯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值较严者；颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值较严者；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废树脂、废树脂容器等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求；废包装材料和废边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.468吨/年（其中有组织排放量为0.278吨/年，无组织排放量为0.190吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

### 此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2023年11月2日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2023年11月2日印发

（共印5份，存档1份）