河高环审〔2023〕30号

关于广东博越数字应用科技有限公司年印刷不干胶标签10亿张、彩盒1000万个、软包装

1000万个建设项目环境影响报告表的

批 复

广东博越数字应用科技有限公司：

贵单位报批的《广东博越数字应用科技有限公司年印刷不干胶标签10亿张、彩盒1000万个、软包装1000万个建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东博越数字应用科技有限公司年印刷不干胶标签10亿张、彩盒1000万个、软包装1000万个建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴业大道北23号。项目总投资8000万元，占地面积10442.88平方米，建筑面积14980.13平方米。

- “广东博越数字应用科技有限公司”原名为“河源市博越彩色印刷有限公司”，于2019年9月2日取得《关于河源市博越彩色印刷有限公司年印刷10亿张不干胶标签建设项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2019〕16号），并于2020年4月22日通过竣工环境保护验收。原项目位于河源市高新技术开发区科八路北边滨江大道西边，由于公司发展需求，需要扩大原有批复的生产规模，拟将整体搬迁扩建，迁建后，原环评批复（河高环审〔2019〕16号）作废。项目建成后主要从事不干胶标签、彩盒、软包装生产，年产不干胶标签10亿张、彩盒1000万个、软包装1000万个。项目劳动定员100人，均在厂内食宿。年工作天数300天，每天实行2班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却水循环使用，不外排；清洗废水经集中收集后交由有危险废物处理资质单位处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。印刷、复合、UV、熟化和过油废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）高空排放；少量的擦拭有机废气呈无组织排放，加强车间通风换气，降低对环境的影响；食堂油烟废气收集后经“静电油烟处理装置”处理达标后由排气筒（DA002）排放。

项目VOCs有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷第Ⅱ时段总VOCs排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值两者较严者，非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，厂界VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内NMHC无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废水性油墨空瓶、废水性光油空桶、废半水基清洗剂空瓶、废机油、废含油抹布及手套等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废边角料及不合格品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.288吨/年（其中有组织排放量为0.183吨/年，无组织排放量为0.105吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

### 此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2023年12月14日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2023年12月14日印发

（共印5份，存档1份）