河高环审〔2024〕35号

关于阿里巴巴广东云计算数据中心河源高新区改扩建项目环境影响报告表的批复

阿里巴巴信息港（广东）有限公司：

贵单位报批的《阿里巴巴广东云计算数据中心河源高新区改扩建项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、阿里巴巴广东云计算数据中心河源高新区改扩建项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区中兴大道西边、规划A路南边。原项目于2018年8月22日取得了《关于阿里巴巴广东云计算数据中心河源高新区项目环境影响报告表的批复》（河环建〔2018〕34号），原占地面积120059.28平方米，建筑面积161293.33平方米，主要构筑物有数据中心五栋、运营管理中心一栋及相关的配套设施，设有地下柴油储罐5组10个，2000kW备用柴油发电机60台。

项目总投资20000万元，主要从事信息处理和存储支持服务，新建数据中心G栋，改扩建后全厂占地面积120059.28平方米，总建筑面积189296.14平方米。项目拟新增1组4个地下柴油储罐、36台2000kW备用柴油发电机，改扩建后全厂共有6组14个地下柴油储罐、96台2000kW备用柴油发电机。项目新增员工30人，改扩建后全厂100人，均在厂内食宿。项目年工作天数365天，每天实行三班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池、食堂废水经隔油池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网；冷冻站杂排水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，纳入河源市明珠污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。备用柴油发电机组燃烧尾气通过专用烟道分别引至排气筒（DA001~DA096）排放，尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；食堂油烟依托现有项目的油烟净化器处理后通过排烟管道排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；少量的地下柴油储罐大小呼吸废气和机动车尾气为无组织排放，地下柴油储罐大小呼吸废气的非甲烷总烃、机动车尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。废药剂桶、废矿物油、油泥和废蓄电池等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废设备、废零件、废电线和废网线等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市明珠污水处理厂排污总量统一调配。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2024年10月28日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年10月28日印发

（共印5份，存档1份）